# 휴게시설 점검 사진대장

점검업체: 서울검사(주)    |    점검일자: 2026.08.14    |    점검위치: 현장 휴게시설

| 1. 크기 적정성 (면적 6㎡, 높이 2.1m 이상) | 2. 위치 편의성 (이동시간 20% 미만) | 3. 적정 온도 (18~28℃ 냉난방 기능) |
| --- | --- | --- |
| 4. 적정 습도 (50~55% 습도 조절) | 5. 적절한 밝기 (100~200Lux 조명) | 6. 환기 및 비품 (창문, 의자, 정수기) |